|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一等标准密度计组 | (650~2000)kg/m3 ，  *U*=（0.08~0.20）kg/m3 | 1 | 套 |
| 玻璃溢出桶 | 内径100mm~110mm，  高500mm~510mm | 2 | 个 |
| 千分尺 | （0～25）mm±0.01mm | 1 | 个 |