## 计量标准器具
序号 | 申请企业名称 | 地址 | 联系人 | 电话/传真 | 计量标准器具名称 | 检查专家 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 许可证编号 | 新有效期(起) | 新有效期(止) | 备注
1 | 健研检测集团有限公司 | 厦门市集美区新源路23号 | 李锦灼 | 13950118096 | 混凝土回弹仪检定装置 | 江涛 | 力值：（20～60）N；长度：（0～150）mm; 钢砧硬度值：60HRC | 力值：U=0.01%（k=2); 长度：MPE：±0.02mm；钢砧硬度值：MPE：±2HRC | [2020]闽量标企证字第B042号 | 2021.10.13 | 2026.10.12
2 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | 厦门火炬高新区火炬园新丰三路3号麦克奥迪大厦五楼计量室 | 何晓艳 | 0592-5698179、18950031048 | 指示量具检定装置 | 郑伟峰 | （0～25）mm | MPE: 4µm/25 mm | [2022]闽量标企证字第B011号 | 2022.6.15 | 2027.6.14
3 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | 厦门火炬高新区火炬园新丰三路3号麦克奥迪大厦五楼计量室 | 何晓艳 | 0592-5698179、18950031048 | 测微量具检定装置 | 郑伟峰 | （0～100)mm | 4等 | [2022]闽量标企证字第B012号 | 2022.6.15 | 2027.6.14
4 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | 厦门火炬高新区火炬园新丰三路3号麦克奥迪大厦五楼计量室 | 何晓艳 | 0592-5698179、18950031048 | 卡尺量具检定装置 | 郑伟峰 | (0～300)mm | 5等 | [2022]闽量标企证字第B013号 | 2022.6.15 | 2027.6.14
5 | 厦门古龙食品有限公司 | 厦门市同集中路1666号 | 施议铭 | 15396238738 | 卡尺量具检定装置 | 郑伟峰 | （10～291.80）㎜ | 5等 | [2021]闽量标企证字第B031号 | 2021.7.7 | 2026.7.6
6 | 厦门古龙食品有限公司 | 厦门市同集中路1666号 | 施议铭 | 15396238738 | 测微量具检定装置 | 郑伟峰 | （0～100）mm | 4等 | [2021]闽量标企证字第B032号 | 2021.7.7 | 2026.7.6
7 | 厦门古龙食品有限公司 | 厦门市同集中路1666号 | 施议铭 | 15396238738 | 精密压力表标准装置 | 沈在钦 | （﹣0.1～6）MPa | 0.4级 | [2021]闽量标企证字第B021号 | 2021-06-18 | 2026-06-17
8 | 厦门古龙食品有限公司 | 厦门市同集中路1666号 | 施议铭 | 15396238738 | 指示量具检定装置 | 郑伟峰 | （0～25）mm | MPE：4µm/25mm | [2021]闽量标企证字第B033号 | 2021.7.7 | 2026.7.6
9 | 厦门古龙食品有限公司 | 厦门市同集中路1666号 | 施议铭 | 15396238738 | 非自动衡器检定装置 | 林峰 | 100mg～500kg | M1等级、F2等级 | [2021]闽量标企证字第B005号 | 2021.5.27 | 2026.5.26
10 | 厦门古龙食品有限公司 | 厦门市同集中路1666号 | 施议铭 | 15396238738 | 配热电阻用温度仪表校准装置 | 纪金龙 | （﹣50～﹢800）℃ | 0.01级 | [2021]闽量标企证字第B023号 | 2021-06-18 | 2026-06-17
11 | 厦门古龙食品有限公司 | 厦门市同集中路1666号 | 施议铭 | 15396238738 | 配热电偶用温度仪表校准装置 | 纪金龙 | （﹣200～﹢1300）℃ | 0.02级 | [2021]闽量标企证字第B022号 | 2021-06-18 | 2026-06-17
12 | 厦门古龙食品有限公司 | 厦门市同集中路1666号 | 施议铭 | 15396238738 | 标准水银温度计标准装置 | 纪金龙 | (0～300)℃ | U=(0.03～0.06) ℃，k=2 | [2021]闽量标企证字第B020号 | 2021-06-18 | 2026-06-17
13 | 厦门华润燃气有限公司燃气器具检测中心 | 厦门市集美区乐海路888号 | 肖笑俏 | 0592-5207026 | 精密压力表标准装置 | 沈在钦 | （0～60）Mpa | 0.4级 | [2021]闽量标企证字第B039号 | 2021.8.20 | 2026.8.19
14 | 厦门华润燃气有限公司燃气器具检测中心 | 厦门市集美区乐海路888号 | 林凤玲 | 13696979460 | 燃气表检定装置 | 陈炯宇谢加生 | （0.016～6）m3/h | Urel=（0.31～0.5）% , k=2 | [2019]闽量标企证字第B024号 | 2019.5.17 | 2023.5.16
15 | 厦门华润燃气有限公司燃气器具检测中心 | 厦门市集美区乐海路888号 | 林凤玲 | 13696979460 | 燃气表检定装置 | 陈炯宇谢加生 | （0.1～287）m3/h | Urel=0.5% , k=2 | [2019]闽量标企证字第B025号 | 2019.5.17 | 2023.5.16
16 | 厦门华润燃气有限公司燃气器具检测中心 | 厦门市集美区乐海路888号 | 肖笑俏 | 0592-5207026 | 精密压力表标准装置 | 沈在钦 | （0～60）Mpa | 0.4级 | [2021]闽量标企证字第B039号 | 2021.8.20 | 2026.8.19
17 | 厦门华润燃气有限公司燃气器具检测中心 | 厦门市集美区乐海路888号 | 黄正顺 | 0592-5507858、13696979460 | 燃气表检定装置 | 陈炯宇谢加生 | （0.016～287）m3/h | Urel =0.48% （k=2） | [2023]闽量标企证字第B012号 | 2023-05-12
18 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 厦门市同安工业集中区集成路1601-1629号 | 蒋志金 | 15980972236 | 卡尺量具检定装置 | 郑伟峰 | (0～300)mm | 12块组量块 (10～291.8)mm：5等 90块组量块 (1.0～100)mm：4等 | [2021]闽量标企证字第B047号 | 2021.11.5 | 2026.11.4
19 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 厦门市同安工业集中区集成路1601-1629号 | 蒋志金 | 15980972236 | 测微量具检定装置 | 郑伟峰 | （0 ~ 100）mm | 20块组量块 (5.12~100)mm：4等 90块组量块 (1.0～100)mm：4等 | [2020]闽量标企证字第B046号 | 2021.11.5 | 2026.11.4
20 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 厦门市同安工业集中区集成路1601-1629号 | 蒋志金 | 15980972236 | 压力表检定装置 | 沈在钦 | （0 ~ 4）MPa | 0.05级 | [2023]闽量标企证字第B004号 | 2023.1.19 | 2028.1.18
21 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 厦门市集美区灌口南路668号 | 郑骅斌 | 0592-6389266,13338367617 | 0.05级数字压力计标准装置 | 沈在钦 | (-0.1～60)Mpa | 0.05级 | [2021]闽量标企证字第B014号 | 2021.6.11 | 2026.6.10
22 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 厦门市集美区灌口南路668号 | 郑骅斌 | 13338367617 | 三等量块标准装置 | 郑伟峰 | (0～500)mm | 三等 | [2021]闽量标企证字第B052号 | 2021.11.18 | 2026.11.17
23 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 厦门市集美区灌口南路668号 厦工质管部计量室 | 郑骅斌 | 13338367617、0592-6389266 | 指示量具检定装置 | 郑伟峰 | (0～50)mm | MPE: 6μm/50mm | [2022]闽量标企证字第B025号 | 2022.8.23 | 2027.8.22
24 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 厦门市集美区灌口南路668号 | 郑骅斌 | 13338367617、0592-6389266 | 扭矩板子检定装置 | 江涛 | (10～3000)Nm | 0.5级 | [2023]闽量标企证字第B005号 | 2023.2.27 | 2028.2.26
25 | 厦门水务集团有限公司 | 厦门市莲前西路157号 | 陈素芳 | 18060970670 | 交直流电压表、电流表检定装置 | 陈建志 | 交流电压：0～250V 交流电流：0～5A 直流电压：0～300V 直流电流：0～5A | 0.5级 | [2020]闽量标企证字第B042号 | 2020-09-08 | 2024-09-07
26 | 厦门水务集团有限公司 | 厦门市莲前西路157号 | 陈素芳 | 18060970670 | 精密压力表标准装置 | 沈在钦 | （-0.1～10）Mpa | 0.4级 | [2020]闽量标企证字第B043号 | 2020-09-28 | 2024-09-27
27 | 厦门水务集团有限公司水表检定站 | 厦门市思明区莲前西路157-7号 | 郭琳 | 15960809099 | 水表检定装置(厦门) | 陈炯宇谢加生 | （0.004～450）m3/h（DN15～DN200） | 0.2级 | [2020]闽量标企证字第B053号 | 2020-12-10 | 2025-12-09
28 | 厦门水务集团有限公司水表检定站 | 厦门市思明区莲前西路157-7号 | 郭琳 | 15960809099 | 水表检定装置(同安) | 陈炯宇谢加生 | （0.004～30）m3/h（DN15～DN50） | 0.2级 | [2020]闽量标企证字第B052号 | 2020-12-07 | 2025-12-06

## Sheet1
2023年计量技术机构和计量标准单位监督检查结果公示
序号 | 企业名称 | 计量标准器具名称 | 地址 | 检查结果
1 | 健研检测集团有限公司 | 混凝土回弹仪检定装置 | 厦门市集美区新源路23号 | 通过
2 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | 指示量具检定装置 | 厦门火炬高新区火炬园新丰三路3号麦克奥迪大厦五楼计量室 | 通过
3 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | 测微量具检定装置 | 厦门火炬高新区火炬园新丰三路3号麦克奥迪大厦五楼计量室
4 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | 卡尺量具检定装置 | 厦门火炬高新区火炬园新丰三路3号麦克奥迪大厦五楼计量室
5 | 厦门古龙食品有限公司 | 卡尺量具检定装置 | 厦门市同集中路1666号 | 已撤销
6 | 厦门古龙食品有限公司 | 测微量具检定装置 | 厦门市同集中路1666号
7 | 厦门古龙食品有限公司 | 精密压力表标准装置 | 厦门市同集中路1666号
8 | 厦门古龙食品有限公司 | 指示量具检定装置 | 厦门市同集中路1666号
9 | 厦门古龙食品有限公司 | 非自动衡器检定装置 | 厦门市同集中路1666号
10 | 厦门古龙食品有限公司 | 配热电阻用温度仪表校准装置 | 厦门市同集中路1666号
11 | 厦门古龙食品有限公司 | 配热电偶用温度仪表校准装置 | 厦门市同集中路1666号
12 | 厦门古龙食品有限公司 | 标准水银温度计标准装置 | 厦门市同集中路1666号
13 | 厦门华润燃气有限公司燃气器具检测中心 | 精密压力表标准装置 | 厦门市集美区乐海路888号 | 通过
14 | 厦门华润燃气有限公司燃气器具检测中心 | 燃气表检定装置 | 厦门市集美区乐海路888号
15 | 厦门华润燃气有限公司燃气器具检测中心 | 燃气表检定装置 | 厦门市集美区乐海路888号
16 | 厦门华润燃气有限公司燃气器具检测中心 | 精密压力表标准装置 | 厦门市集美区乐海路888号
17 | 厦门华润燃气有限公司燃气器具检测中心 | 燃气表检定装置 | 厦门市集美区乐海路888号
18 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 卡尺量具检定装置 | 厦门市同安工业集中区集成路1601-1629号 | 通过
19 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 测微量具检定装置 | 厦门市同安工业集中区集成路1601-1629号
20 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 压力表检定装置 | 厦门市同安工业集中区集成路1601-1629号
21 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 0.05级数字压力计标准装置 | 厦门市集美区灌口南路668号 | 已撤销
22 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 三等量块标准装置 | 厦门市集美区灌口南路668号
23 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 指示量具检定装置 | 厦门市集美区灌口南路668号 厦工质管部计量室
24 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 扭矩板子检定装置 | 厦门市集美区灌口南路668号
25 | 厦门水务集团有限公司 | 交直流电压表、电流表检定装置 | 厦门市莲前西路157号 | 已撤销
26 | 厦门水务集团有限公司 | 精密压力表标准装置 | 厦门市莲前西路157号
27 | 厦门水务集团有限公司水表检定站 | 水表检定装置(厦门) | 厦门市思明区莲前西路157-7号 | 通过
28 | 厦门水务集团有限公司水表检定站 | 水表检定装置(同安) | 厦门市思明区莲前西路157-7号