因业务需要，我院拟采购铷原子钟一台，技术参数需求如下：

1.具备至少10通道

2.至少具备6个10MHz正弦输出 ，2个5MHz正弦输出和2个1pps 脉冲输出

- 工作精度:±5×10-11
4.老化:<5×10-9 (20 years, typ.)

- 5.相位噪声小于-130 dBc/Hz

- 6.稳定性：<5×10-12

- 7.振幅范围:0.5 Vrms, ±10 %

- 联系人：胡女士

- 电话:0592-2699407

- 邮箱：hxy@xmjly.com