厦门市计量检定测试院力学计量科

2026年1月标准物质采购清单
	标准物质名称
	单位

（ ）
	型号规格
	数量

	
	
	
	

	空气中乙醇气体标准物质
	4L/瓶
	C2H5OH:55.0ppm;Air:平衡气(U≤1%，k=2)
	1

	空气中乙醇气体标准物质
	4L/瓶
	C2H5OH:220ppm;Air:平衡气(U≤1%，k=2)
	1

	空气中乙醇气体标准物质
	4L/瓶
	C2H5OH:330ppm;Air:平衡气(U≤1%，k=2)
	1

	标准表面洛氏硬度块  
	块
	32-61HR45N
	1

	标准表面洛氏硬度块  
	块
	42-60HR45T
	1

	标准表面洛氏硬度块  
	块
	70-82HR30T
	1

	标准表面洛氏硬度块  
	块
	75-80HR30N
	1

	标准表面洛氏硬度块  
	块
	85-93HR15T
	1

	标准布氏硬度块  
	块
	500-600 HBW10/3000
	1

	标准布氏硬度块  
	块
	500-600 HBW5/750
	1

	标准布氏硬度块
	块
	75-125 HBW2.5/62.5
	1

	标准布氏硬度块
	块
	75-125 HBW5/250
	1

	标准布氏硬度块  
	块
	75-125HBW10/1000
	1

	标准里氏硬度块
	块
	590-670HLD中
	2

	标准里氏硬度块
	块
	750-850HLD高
	2

	标准洛氏硬度块   
	块
	60-70HRC
	5

	标准洛氏硬度块  
	块
	20-30HRC
	5

	标准洛氏硬度块  
	块
	35-55HRC
	5

	标准洛氏硬度块  
	块
	80-88HRA
	4

	标准维氏硬度块  
	块
	400-600HV10
	1

	标准维氏硬度块  
	块
	400-600HV30
	1

	标准维氏硬度块
	块
	700-800HV1
	1

	标准维氏硬度块
	块
	175-225HV5
	1

	标准显微硬度块
	块
	400-500HV0.2
	1

	标准显微硬度块  
	块
	400-600HV0.3
	1

	标准显微硬度块
	块
	700-800HV0.2
	1

	标准显微硬度块
	块
	700-800HV0.5
	1

	布氏硬度块
	块
	150-250HBW2.5/187.5
	1

	标准表面洛氏硬度块
	块
	45-55 HR30N
	1

	标准表面洛氏硬度块  
	块
	89-91HR15N
	1

	标准布氏硬度块  
	块
	150-250 HBW10/3000
	2

	标准布氏硬度块  
	块
	150-250 HBW5/750
	1

	标准布氏硬度块  
	块
	500-600 HBW2.5/187.5
	1

	标准里氏硬度块
	块
	490-570HLD低
	2

	标准洛氏硬度块  
	块
	85-95HRB
	4

	标准维氏硬度块
	块
	400-600HV2
	1

	标准维氏硬度块
	块
	700-800HV3
	1

	标准显微硬度块
	块
	400-500HV0.1
	1

	里氏硬度块  
	块
	550-630 HLG
	1

	维氏硬度块
	块
	700-800HV5
	1

	合计：
	62

	备注：硬度块含检定证书，空气中乙醇气体标准物质须有国家一级标物证书，所有钢瓶新购，含运费及发票。



