高分辨3DX射线显微镜采购公示

采购内容:高分辨3Dx射线显微镜采购数量:1套

主要功能或目标:X射线源;最高工作电压≥160kV;空间分辨率(spatial resolution)≤500nm;最小可实现的体素(voxel)≤40nm;探测器:像素数量≥2048x2048，像素尺寸≤15um;最大可测样品重量≥25kg;最大可测样品直径>300mm.

需满足的要求:免费维保不低于1年;故障维修反应不超过48小时。提供第三方检测机构的校准或检测报告。

预算金额(万元)：1130

预计采购时间：2026年05月

联系人：郑伟峰  13559242132